様式第４号（第７条関係）

小規模水道定期（臨時）水質検査成績書

|  |  |
| --- | --- |
| 小規模水道の名称 | 　 |
| 設置者名 | 　 |
| 所在地 | 筑西市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　（　　　　）　　 |
| 採水年月日 | 年　　　月　　　日　 | 天候 | 前日　　　　　　当日 |
| 主たる用途 | 　 |
| 水源 | 井戸（深さ　　　　　　m）　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 検査内容 | 理化学検査、細菌検査 |
| 理化学検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 亜硝酸態窒素 | 　 | 　mg／l | 0.04mg／l以下 | 有機物(TOC) |  | mg／l | 3mg／l以下 |
| アンモニア態窒素 |  |  |  | pH値 | 　 | 　 | 5.8～8.6 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 　 | mg／l | 10mg／l以下 | 味 | 　 | 　 | 異常でないこと |
| 臭気 | 　 | 　 | 異常でないこと |
| 色度 | 　 | 度 | 5度以下 |
| 鉄及びその化 合 物 | 　 | mg／l | 0.3mg／l以下 | 濁度 | 　 | 度 | 2度以下 |
| テトラクロロ エチレン | 　 | mg／l | 0.01mg／l以下 |
| 塩化物イオン | 　 | mg／l | 200mg／l以下 |
| トリクロロエチレン |  | mg／l | 0.03mg／l以下 |
| 硬度 | 　 | mg／l | 300mg／l以下 |
| 細菌検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 一般細菌 | 個 | 1ml中100個以下 | 大腸菌 | 　 | 検出されないこと |
| 判定及び意見 | 適合 ：上記の検査項目については、水質基準に適合しています。不適合：上記の○印の検査項目については、水質基準に適合していません。 |
| 検査年月日 | 年　　　月　　　　日　 | 検査機関及び検査担当者名 | 印　　 |

(注)　検査機関及び検査担当者名のうち、検査担当者名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。